## Sheet1
附件7
省卫生健康监督保障中心支持统一开展的抽检项目明细表
专业 | 类别 | 检测项目
公共场所卫生 | 游泳场所游泳池水 | 1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群
1.泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、尿素、菌落总数、大肠菌群
| 游泳场所浸脚池水 | 2.浸脚池水游离性余氯
学校卫生 | 小学 | 教室采光、照明及教室人均面积。 （教室采光和照明检查项目含窗地面积比、采光方向、防眩光措施、装设人工照明、黑板局部照明灯设置、课桌面照度及均匀度、黑板照度及均匀度）
消毒产品 | 餐具饮具集中消毒单位 | 感官要求，游离性余氯、阴离子合成洗涤剂(e)，大肠菌群、沙门氏菌
| 消毒剂生产企业13家（约30个产品） | 微生物指标（细菌菌落总数、大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、真菌菌落总数）
传染病防治二级以上医院、疾控、血站 | 空气 | 实验室空气细菌菌落总数
| 物表 | 实验室物体表面的细菌菌落总数、院感重点科室的物体表面的细菌菌落总数
| 手 | 实验室医护人员手细菌菌落总数
| 口腔治疗用水 | 口腔科口腔治疗用水的细菌菌落总数
| 血透透析液 | 血液透析中心透析液的细菌菌落总数和内毒素、院感重点科室的物体表面的细菌菌落总数
| 血透透析液 | 血液透析中心透析液的内毒素